平泉市医院设备采购市场调研

平泉市医院拟采购以下医疗设备，对设备进行市场调研，有意向公司请填写《平泉市医院设备采购市场调研表》、提供所报设备配置参数及彩页，加盖报价单位公章邮寄至平泉市医院设备科。

联系人：周立东

联系电话：13932443895

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转运床 | 4 | 3.4 |

- 设备配置及技术参数要求非招标参数，只做报价单位参考。

转运床参数要求

1.床面靠背部分可折起0-60士5。

2.车体高低调整范围535-835(mm)。

3.床面尺度：1920*640*535/835(mm)。

4.床体配带氧毛架及锁紧开关。

5.采用先进中控刹车系统，配导向轮装置。